全自动量热仪

型号: 5E-AC

配置清单

主机      1台

电脑      1台

打印机    1台

高抗拉裂硅胶管 1个

氧弹           1个

密封圈套件     1套

金属探头       1个

搅拌叶片       1个

不锈钢内筒     1个

密封圈         1个

PCI万分卡     1个

搅拌杆         1个

坩埚架         1个

增强管         1个

内外筒垫圈     1个

搅拌电机       1个

磁力循环泵     1个

减压阀         1个

电磁阀         1个

点火丝         2盒

氧弹勾手       1个

氧弹坩埚       15个

点火电极       1个

氧弹支架       1个

氧弹擦拭布     1个

放气阀         1个

吊杆II组件     1个

吊杆I组件     1个

充氧导管       1个

手持式充氧仪主体  1个