一、可选备件

1、苯甲酸； 2、标准煤；  3、充氧器；   4、点火丝；   5、压饼机

二、仪器成套及技术文件

1、仪器成套

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧弹热量计主机 （内装单片机、氧弹、水套、水筒、搅拌器等） | 套 | 1 |  |
| 2 | 弹头支架 | 台 | 1 |  |
| 3 | 氧弹座架 | 台 | 1 |  |
| 4 | 温度传感器 | 支 | 1 |  |
| 5 | 温度计（0～50）℃、分度0.1℃ | 支 | 1 |  |
| 6 | 温度计固定塞（硅胶塞2#） | 个 | 1 |  |
| 7 | 点火丝（Ф0.1镍铬丝） | 米 | 10 |  |
| 8 | 坩埚（祖包夫皿） | 只 | 2 |  |
| 9 | 放气阀 | 只 | 1 |  |
| 10 | 氧气减压器 | 只 | 1 |  |
| 11 | 氧气导管 | 付 | 1 |  |
| 12 | ○型密封圈（φ20×2.4） | 只 | 5 |  |
| 13 | ○型密封圈（φ8×1.9） | 只 | 5 |  |
| 14 | ○型密封圈（φ6×1.9） | 只 | 5 |  |
| 15 | 密封圈（大○型圈） | 只 | 2 |  |
| 16 | 苯甲酸 | 片 | 10 |  |
| 17 | 吸水器 | 个 | 1 |  |
| 18 | 打印纸 | 卷 | 1 |  |
| 19 | 温度计挡圈（1#） | 只 | 4 |  |
| 20 | 保险丝 2A（φ5×20） | 只 | 2 |  |
| 21 | 硅胶塞（7#） | 只 | 1 |  |

2、技术文件

⑴ 产品使用说明书                                         1份

⑵ 软件操作光盘                                           1张

⑶ 合格证                                                 1份

山东利达信仪器仪表设备有限公司
电话：0537-2081797
传真：0537-2081797
手机：18865477324   18865476014

周娜