手指灵活度测试仪

H19595型

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

规格性能：测定指尖及手的灵活性。
技术标准：手指灵活性测试插孔数：100个 / 指尖灵活性测试用螺钉：M6、M5、M4、M3各25个 / 计时范围：0－9999.99S /
产品描述：手指灵活性测试仪是测定个体的指尖、手指、手腕、手臂灵活性，以及手眼协调能力的仪器。用于基础心理学实验，通过对个体长期动态性测试，也可为就业指导与择业咨询提供科学依据。

内藏计时器、二种实验内容